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前附表

	序号
	项   目
	内     容

	1
	项目名称
	苏州城市学院电梯维修保养服务采购项目

	2
	采购预算（元）
	人民币玖万元整（¥90000.00）

	3
	联合体响应
	不接受

	4
	现场勘察
	无

	5
	响应文件份数
	正本份数为一份，副本份数为两份；在递交响应文件的同时，需一同提交纸质正本响应文件的扫描件（盖公章），以U盘形式提交。

	6
	响应货币
	人民币

	7
	响应文件有效期
	 60 日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	8
	开标时间和地点
	时间：2026年9月30日 10:00 （北京时间）
地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼209室。
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第一章 谈判邀请函
一、项目基本情况 
1、采购编号：SCU2026-23
2、项目名称：苏州城市学院电梯维修保养服务采购项目
3、采购方式：竞争性谈判
4、预算金额：人民币玖万元整（¥90000.00） 
5、最高限价：人民币玖万元整（¥90000.00）
6、合同履行期限：10台电梯维修保养项目，服务期限为贰年（具体时间以合同为准）
二、供应商的资格要求 
1、基本条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、落实采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：
（1）具备有效的《特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装（含修理），B 级及以上），或有效期内旧版《特种设备安装改造维修许可证》（电梯维修 B 级及以上）；
（2）派驻本项目电梯维保作业人员须持有有效的《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目：电梯修理 T）；
4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、报名及获取采购文件 
本项目采用网上邮件方式报名，报名单位必须满足第二条“申请人的资格要求”。
1、报名邮箱地址：cgzb@szcu.edu.cn
2、报名电子文档包含下列材料：
（1）营业执照扫描件；
（2）报名项目编号、名称及报名单位联系人和联系电话。
3、报名时间：
自公告发布之日起至2026年9月28日17:00（北京时间），超过时间的不再接收。
4、采购文件见本公告附件，自行下载。售价：免费。
四、响应报价要求
本项目如采购需求没有变化时，将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最后报价。
五、响应文件提交
1、开始接收时间：2026年9月30日9:30 (北京时间)
2、接收截止时间：2026年9月30日10:00（北京时间）
3、接收地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼209室。
4、响应文件：正本份数为一份，副本份数为两份；在递交响应文件的同时，需一同提交纸质正本响应文件的扫描件（盖公章），以U盘形式提交。
响应文件必须在接收截止时间前送达接收地点并交与接收人。逾期送达的响应文件恕不接收。本项目不接受邮寄的响应文件。
六、谈判时间和地点
[bookmark: _Hlk212808955]1、谈判时间：2026年9月30日10:00（北京时间）
2、谈判地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼208室。
七、联系事项
采购单位名称：苏州城市学院
地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104
招标联系人：戴老师	联系电话：0512-66550568        
技术联系人：黄老师 	联系电话：0512-66050701
传真：0512-68230911，Email：cgzb@szcu.edu.cn
八、特别提醒
进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过cgzb@szcu.edu.cn提交入校申请(1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具)，通过后携带身份证来校。

苏州城市学院
2026年9月22日




第二章 供应商须知
1.说明
1.1本谈判采购文件仅适用于苏州城市学院组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本谈判采购文件的解释权属于苏州城市学院。
2.词语释义
2.1谈判采购单位：具体组织实施谈判采购活动的法人。
2.2谈判供应商：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：谈判供应商根据谈判采购单位发布的谈判采购文件，编制谈判响应文件并按规定参与谈判的行为。
2.4合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11时间：除特别说明，均指北京时间。
2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.17 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.18 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
3.合格谈判供应商的一般条件
3.1具有独立承担民事责任的能力。
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
4.合格谈判供应商的特殊条件
4.1具备有效的《特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装（含修理），B 级及以上），或有效期内旧版《特种设备安装改造维修许可证》（电梯维修 B 级及以上）；
4.2派驻本项目电梯维保作业人员须持有有效的《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目：电梯修理 T）；
5.谈判供应商代表
5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署谈判响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。
6.谈判费用
6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。
7.联合谈判（转包、分包）
7.1 本采购项目不接受联合体谈判。
7.2 不可转包、分包。
8.谈判采购文件
8.1谈判供应商获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取谈判采购文件 3 日内向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判供应商自己承担。谈判供应商同时应认真审阅谈判采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判供应商的谈判响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
8.2谈判采购文件及其更正公告不是直接从谈判采购单位处获得的，谈判采购单位对谈判采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。
9.谈判采购文件的澄清
9.1谈判供应商在获取谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应以书面形式向谈判采购单位提出，谈判采购单位将以书面形式或答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获取谈判采购文件的谈判供应商。
9.2谈判采购单位可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
10.谈判采购文件的修改
10.1在递交谈判响应文件截止时间前，谈判采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对谈判供应商提问的澄清，均可对谈判采购文件用更正公告的方式进行修改。
10.2谈判采购单位对谈判采购文件的修改，将以书面形式通知已购买谈判采购文件的每一谈判供应商。更正公告将作为谈判采购文件的组成部分，对所有谈判供应商有约束力。
10.3为使谈判供应商有足够的时间按谈判采购文件的修改要求考虑修正谈判响应文件，或出于其他原因，谈判采购单位有权推迟截止日期和谈判日期，并将此变更通知上述每一谈判供应商。
10.4谈判采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当谈判采购文件、谈判采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
11.谈判采购文件答疑
11.1勘察现场：
11.1.1根据自身需要，谈判供应商可在谈判响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由谈判供应商自己承担。
11.1.2谈判采购单位向谈判供应商提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使谈判供应商可利用的资料。谈判采购单位对谈判供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
11.1.3经谈判采购单位允许，谈判供应商可为勘察目的进入谈判采购单位的项目现场，但谈判供应商不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。谈判供应商应承担勘察现场的责任和风险。
11.1.4谈判供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。谈判供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11.2谈判文件答疑包括谈判采购单位认为可以回答且不会引起谈判供应商误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得谈判采购文件的谈判供应商。由于答疑会而产生的对谈判采购文件内容的修改，由谈判采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。
12.提示与要求
12.1谈判供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判采购文件作出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被拒绝。
12.2无论是否递交谈判响应文件，谈判供应商都应将谈判采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13.谈判响应文件计量单位和使用文字
13.1谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2谈判响应文件应使用中文编制，谈判响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的谈判响应文件可能引起的对谈判供应商不利的后果，谈判采购单位概不负责。
14.谈判响应文件的组成
14.1响应文件一（报价部分）（格式见第三章）：
14.1.1授权委托书（如有授权）；
14.1.2谈判响应函；
14.1.3谈判报价表
14.1.4报价分析表；
14.2响应文件二（资格及技术部分）：
14.2.1关于资格文件的声明函、《投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；
14.2.2谈判响应单位情况表（格式见第三章）；
14.2.3谈判响应单位《营业执照》副本复印件；
14.2.4谈判响应单位法定代表人身份证复印件；
14.2.5谈判响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；
14.2.6财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
14.2.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
14.2.8参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第三章）；
14.2.9谈判响应单位证明其为合格谈判供应商的证书、证明、文件等资料；
14.2.10《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；
14.2.11《响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表》（格式见第三章）；
14.2.12《产品质量验收标准，质量承诺及售后服务承诺》（格式见第三章）；
14.2.13谈判响应单位须提供2023年1月1日至今（以签订合同时间为准）完成过的同类项目销售合同复印件。
14.2.14其它有关证明文件。
注：谈判供应商必须提交上述14.1.1—14.2.12款规定的资料。否则，谈判响应文件将因未实质响应谈判采购文件而被拒绝。
14.3谈判响应文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。
15.谈判响应文件编制要求
15.1谈判响应文件按统一格式、顺序编写，报价部分、资格及技术部分应共同装订成册。
16.报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，谈判供应商对《谈判报价表》中的全部货物和服务的报价包括了所需要的人工费、施工费、损耗费、运输保管费、安装调试费、质量保证费、售后服务费、财务成本、管理成本、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2谈判供应商应按采购内容中的全部货物和服务计算单价和总价。《谈判报价表》由法定代表人或代理人签署。谈判供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
16.3谈判供应商应对谈判采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。但如果谈判采购文件要求分标段响应的，则谈判供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
16.4一项内容只允许一个报价，谈判采购单位不接受任何有选择性的报价。
16.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.最低报价不能作为成交的保证。
18.谈判响应文件的有效期
18.1自响应文件递交截止之日起 60 天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
18.2在特殊情况下，谈判采购单位可与谈判供应商协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。
19.谈判响应文件的份数和签署
19.1谈判响应单位应按本须知的规定，编制一份谈判响应文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。谈判响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。在递交响应文件的同时，需一同提交纸质投标文件的扫描件（盖公章），以U盘形式提交。
19.2谈判响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由谈判响应单位法定代表人或代理人在采购文件要求处，亲自签署或盖章，并加盖公章。
19.3全套谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人或采购代理机构指示进行的,或者是谈判响应单位造成的必须修改的错误。但修改处应由谈判响应文件签字人签字证明。
19.4若谈判响应文件未按上述要求制作的，谈判响应文件将被拒绝。
20.谈判响应文件的密封及标记
20.1谈判供应商应将全部谈判响应文件（含报价部分、资格及技术部分及认为有必要提交的其他资料）进行密封。密封带的封皮上写明采购编号、谈判采购单位名称、采购项目名称、谈判供应商名称，并注明“谈判时启封”字样。在封口处应有谈判供应商法定代表人或其代理人的签字或盖章或加盖谈判供应商单位印章。
20.2如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，谈判采购单位将不承担谈判响应文件提前开封的责任并有权拒绝接受其谈判响应文件。
20.3若谈判响应文件未按上述要求的密封及标记要求制作的，谈判响应文件将被拒绝。
21.截止时间
21.1谈判响应文件必须在递交截止时间前派人送达到前附表规定的谈判地点。
21.2谈判采购单位推迟谈判截止时间时，应以书面形式，通知所有谈判供应商。在这种情况下，谈判采购单位和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在递交截止时间以后送达的谈判响应文件，谈判采购单位将拒绝接收。
22.谈判响应文件的修改和撤回
22.1谈判供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤回，但谈判采购单位须在谈判响应文件递交截止时间之前收到该修改的书面通知或收到该撤回的书面通知。谈判供应商的原谈判响应文件谈判采购单位将不予退还。
22.2谈判供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达谈判采购单位，同时应在封套上标明“修改谈判响应文件（并注明采购编号）”和“谈判时启封”字样。
22.3撤回谈判响应文件应以书面的形式在谈判响应文件截止时间前通知谈判采购单位。该书面撤回通知应由谈判供应商法定代表人或代理人签署并加盖谈判供应商单位公章。撤回响应文件的时间以书面撤回通知送达谈判采购单位或邮电到达日戳为准。
22.4谈判开始后谈判供应商不得撤回其谈判响应文件。
22.5项目开标后，无论响应文件是否响应谈判文件要求，都不予退还响应人。
23.谈判程序
23.1采购人或者采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判活动。谈判活动由采购代理机构、采购人、谈判响应单位代表及有关方面代表参加。
23.2参加谈判的响应人法定代表人或代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席谈判会议。
23.3谈判响应单位法定代表人或代理人未准时参加谈判活动的视为自动放弃谈判，其谈判响应文件将不予评审。
23.4谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组将告知有关供应商。
23.5谈判小组所有成员集中与实质性响谈判文件的单一供应商分别进行谈判，相关供应商谈判的顺序采用现场抽签的方式确定。
23.6供应商介绍方案实施、质量，根据本谈判采购文件的规定进行商务条款、售后服务等商讨；
23.7在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。
23.7.1谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
23.7.2供应商应就实质性变动内容重新提交相应的书面响应材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明。
23.7.3 本项目如采购需求没有变化时，将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最后报价。
23.8强化异常低价审查，报价出现异常低价情形的，按《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）处理。
23.9如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。
24.谈判小组
24.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。
24.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：
24.2.1审查谈判响应文件是否符合谈判采购文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐成交候选供应商名单；
24.2.4向谈判采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。
24.3谈判小组成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照谈判采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对谈判过程和结果，以及谈判供应商的商业秘密保密；
24.3.4参与评审报告的起草；
24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.3.6配合谈判采购单位答复谈判供应商提出的质疑。
25.评审内容的保密
25.1谈判开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判供应商或与评审无关的其他人泄露。
25.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判供应商对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
25.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与谈判供应商进行联系。
26.对谈判响应文件初审
26.1开始谈判后，谈判小组将审查谈判响应文件是否实质性响应谈判采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，谈判响应文件有下列情况之一者，且谈判小组认为在谈判承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：
26.1.1谈判响应单位的谈判响应文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与谈判采购文件有重大偏离；
26.1.4谈判响应单位拒绝修正错误；
26.1.5谈判响应单位的报价是选择性的；
26.1.6谈判响应单位的报价只投了部分内容；
26.1.7谈判响应单位的谈判响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被谈判小组认定无效的情况。
26.2谈判小组将对所有响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.2.1谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合谈判采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合谈判采购文件要求的作为未实质性响应谈判采购文件处理，该谈判响应文件将不予以详细评审，也不成交；
26.2.3对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
26.2.4谈判响应单位不同意以上修正，则其谈判响应文件将被拒绝。
27.响应文件的澄清、说明和更正
27.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应供应商无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。
28.项目的终止
28.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：
28.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
29.谈判响应文件的评价和比较
29.1谈判小组将依据采购文件的规定，按第六章的评审办法对所有参加谈判的供应商的响应文件进行实质性响应的评价，并确定参加单一谈判的实质性响应采购文件的供应商。
29.2在谈判过程中，谈判小组如有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的情形，则仍按第六章的评审办法对供应商就实质性变动内容重新提交的相应的书面响应材料进行评价。
29.3采购人授权谈判小组根据本文件的规定，在报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人，其中报价最低的供应商为第一成交候选供应商，并编写评审报告。
30.成交单位的确认
30.1谈判小组根据谈判响应单位资格审查情况，以及对谈判响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并根据采购人的委托，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。
30.2经谈判小组评审并确定成交单位后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。参加谈判的各响应单位如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署。采购人将在收到经谈判响应单位法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如谈判响应单位未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署的，采购人有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1谈判采购单位将把合同授予其谈判响应文件在实质上响应谈判采购文件要求和按本须知规定评选出的谈判供应商。确定为成交的谈判供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
32.成交通知书
32.1确定出成交单位后谈判响应文件有效期截止前，谈判采购单位将以书面形式通知成交的谈判供应商其响应被接受。
32.2成交通知书将成为合同的组成部分。
32.3谈判采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
33.合同的签订
33.1成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。
33.2签订合同及合同条款应以谈判采购文件和成交单位的谈判响应文件及其澄清文件为依据。
34.未尽事宜
按其他有关的法律法规的规定执行。




第三章  响应文件格式

说明：
对本章所有的格式，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。





1、（供应方）法定代表人授权委托书

 
授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）        系（供应单位名称）              的法定代表人，现授权委托（单位名称）           的（姓名）         为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州城市学院组织实施的编号为               号的谈判邀请活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
 
 
 
供应商：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
 


2、谈判响应函
 
谈判响应函
 
苏州城市学院：
我们收到贵单位   （采购编号） 号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。
1、我们愿意按照谈判采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部谈判采购文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按谈判采购文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日60天。
5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合谈判文件谈判供应商须知中合格谈判供应商的一般条件和特殊条件的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             联系电话：  

 
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日



3、谈判报价表
 
谈判报价表（总报价）
 

	项目名称
	项目总价（元）

	
	

	投标报价（大写金额）


 
 
 
 
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日



4、报价分析表

报价分析表

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币：      元整（￥：      元）




注：上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《报价分析表》，上表中合计金额必须与谈判报价表中响应总价一致。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日




5、商务条款偏离表
 
商务条款偏离表
 
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的谈判响应文件（除技术或服务要求部分）与谈判采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。
 
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日

6、技术要求偏离表
 
技术要求偏离表
 
	序号
	名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商应对照谈判采购文件的技术要求等，所投标的物与谈判采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。
 
 
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日

7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





 
 
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日


8、项目验收标准，质量承诺及售后服务承诺
 
项目验收标准，质量承诺及售后服务承诺
 
	提示：
1、谈判供应商应根据本次采购项目要求，对所投货物和服务的服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

	


 
 
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
 

9、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函
 
关于资格文件的声明函

苏州城市学院：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为      号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 
 
 
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日



[bookmark: _Hlk212202188]参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


声    明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



                                单位名称（加盖公章）：
                                      年  月  日


[bookmark: _Hlk212202200]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


声    明


我单位郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



                               单位名称（加盖公章）：
                                   年  月  日


（2）谈判响应单位情况表
 
谈判响应单位情况表
 
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                    万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年    万元

	实现利润
	2025年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积           平方米
承租面积           平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




第四章 采购内容
一、采购编号：SCU2026-23
二、项目名称：苏州城市学院电梯维修保养服务采购项目
三、项目预算：人民币玖万元整（¥90000.00） 
四、最高限价：人民币玖万元整（¥90000.00）
五、合同履行期限: 10台电梯维修保养项目，服务期限为贰年（具体时间以合同为准）
六、采购内容：
（一）维修保养清单
	序号
	设备名称
	位置
	设备档案号
	层/站/门
	数量（台）

	1
	乘客电梯
	综合实验楼
	SZ-T44803
	4/4/4
	1

	2
	杂物梯
	理工实验楼
	SZ-T12418
	3/3/3
	1

	3
	杂物梯
	图书馆
	SZ-T30268
	4/4/4
	1

	4
	乘客电梯
	综合行政楼
	T90583、T90584
	4/4/4
	2

	5
	杂物梯
	三食堂
	SZ-T01218
	2/2/2
	1

	6
	杂物梯
	三食堂
	SZ-T01219
	3/3/3
	1

	7
	杂物梯
	二食堂
	SZ-T107038
	3/3/3
	1

	8
	货梯
	二食堂
	SZ-T107039
	3/3/3
	1

	9
	货梯
	师生服务大楼
	SZ-T111915
	3/3/3
	1

	10
	合计数量（台）：
	10



（二）维修保养要求
1、电梯维修保养总体要求：
1.1新更换的零配件须注明保修期限，在保修期内损坏的须免费维修、更换，其保修期限长于维保期，须按其保修期限提供保修服务。
1.2每15天一次根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行整体例行保养，具体内容有：
1.2.1机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。
1.2.2井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。
1.2.3电梯轿厢操作箱及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。
1.2.4电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳补偿链、限速器钢丝绳的清洁和长度调整。
1.2.5电梯平层精度的检查和调整。
1.3每半年对曳引钢丝绳作一次检测，每半年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向学校提交检测报告。
1.4免费提供所需人工及润滑油、轿厢灯等保养辅助用品及1000元以下免费配件。
1.5提供全天候应急处理服务，并在接到学校紧急报修通知后1小时内无条件到达现场处置排险。
1.6免费调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件及正常损耗的易损件。
1.7免费为学校所有电梯内的灯进行节能改造，免费更换节能型LED灯具。
1.8由电梯使用方人为损坏或非保养范围内的原因及因不可抗力损坏的零部件（正常损耗除外）不在免费更换范围内，但维保单位可以当年销售价九五折的价格向学校提供相应的备品配件，并送货上门，予以更换，人工费由维保单位承担。
1.9全额代办电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检且保证电梯年检通过，年检费用包含在维保费中。
2、日常考核要求：
2.1由学校指定人员对维保单位提供的服务进行日常考核；
2.2维保单位每月出现一次现场响应不及时或维修不及时的情况，学校将在当季度应付电梯维保费中扣款人民币200元；扣款前，学校须先向维保单位开出扣款决定书；
2.3一个月内同一电梯出现关人等重大安全故障，3次（含3次）以上的，学校将在当季度应付电梯维保费中扣款人民币5000元；扣款前，学校须先向维保单位开出扣款决定书；
2.4维保单位需派遣从业电梯行业经验10年以上电梯维修技术人员，配备必要的交通工具及维修装备，保证在苏州本地常驻服务机构对驻场技术人员提供长期的技术服务支持。当设备及其承载的系统发生故障，学校向维保单位提出故障响应请求后的1小时内响应，同时需满足下列要求：
2.4.1故障不影响系统运行，则维保单位应在24小时内恢复系统；
2.4.2全天24小时紧急修理服务；
2.4.3维保单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；
2.4.5每次维修必须进行详细记录并经学校签字确认，及时向学校报送维修报表；
2.5负责认真填写并建立所有系统的半月度、季度、半年度、年度的维修、保养、检测、测试、故障处理等的记录台账，并存档；
2.6现场委派指定管理人员，负责及时与学校进行沟通，不得回避、拖延、拒绝学校的工作要求、任务、意见。
2.7维保单位工作人员进入学校展开维修保养工作，必须遵守相关规章制度，服从管理。
2.8维保单位应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，学校不承担任何责任。

（三）电梯各部件保养周期及要求
	序号
	保养项目
	保养要求
	保养周期

	1
	机房、滑轮间
	干净、整洁，门窗完好，照明正常
	15天

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，放置在指定的位置
	15天

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响
	15天

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活
	15天

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮无摩擦
	15天

	6
	编码器
	安装牢固，干净
	15天

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活，电气开关正常有效
	15天

	8
	轿顶
	干净整洁，防护栏无松动，脱落
	15天

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	功能正常
	15天

	10
	导靴上油杯
	无泄漏，油量适宜，吸油毛毡齐全
	15天

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，其压板紧固
	15天

	12
	井道照明齐全
	正常有效
	15天

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	正常有效
	15天

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	正常有效
	15天

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	正常有效
	15天

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全，正常有效
	15天

	17
	轿门装置（安全触板、光幕、光电）
	正常有效
	15天

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠
	15天

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	15天

	20
	轿厢平层精度
	符合标准
	15天

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全，正常有效
	15天

	22
	层门地坎
	清洁
	15天

	23
	层门自动关门装置
	正常有效
	15天

	24
	层门门锁自动复位
	用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	15天

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠
	15天

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	15天

	27
	底坑环境
	干净，无积水、渗水，照明正常
	15天

	28
	底坑急停开关
	正常有效
	15天

	29
	减速机润滑
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	3个月

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	3个月

	31
	位置脉冲发生器
	正常有效
	3个月

	32
	选层器动静触点
	无烧蚀，清洁
	3个月

	33
	曳引轮槽及曳引钢丝绳
	干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀
	3个月

	34
	限速器轮槽及限速器钢丝绳
	干净，无严重油腻
	3个月

	35
	靴衬、滚轮
	干净，其磨损量不超过制造单位要求
	3个月

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	正常有效
	3个月

	37
	轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	清洁，其松紧力调整符合制造单位要求
	3个月

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	3个月

	39
	消防开关
	正常有效
	3个月

	40
	耗能缓冲器
	柱塞无锈蚀，油量适宜，电气安全装置正常有效
	3个月

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	正常有效
	3个月

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动
	6个月

	43
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好
	6个月

	44
	曳引轮槽
	磨损量符合制造单位要求
	6个月

	45
	制动器上检测开关
	正常有效，制动器动作可靠
	6个月

	46
	控制柜内各接线端子
	各线路紧固、整齐，线号齐全清晰
	6个月

	47
	控制柜各仪表
	显示正确
	6个月

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好
	6个月

	49
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求
	6个月

	50
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动
	6个月

	51
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求
	6个月

	52
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准
	6个月

	53
	对重缓冲距
	符合标准
	6个月

	54
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定牢固，无松动
	6个月

	55
	上下极限开关
	工作正常有效
	6个月

	56
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求
	12个月

	57
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好
	12个月

	58
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求
	12个月

	59
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力
	12个月

	60
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准
	12个月

	61
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常
	12个月

	62
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常
	12个月

	63
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固
	12个月

	64
	轿厢和对重的导轨支架
	固定无松动
	12个月

	65
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固
	12个月

	66
	随行电缆
	无损伤
	12个月

	67
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固
	12个月

	68
	轿厢称重装置
	准确有效
	12个月

	69
	安全钳钳座
	固定，无松动
	12个月

	70
	轿底各安装螺栓
	紧固
	12个月

	71
	缓冲器
	固定，无松动
	12个月



（四）电梯维修保养须满足的规范及标准
1. 供应商实施电梯日常维护保养，须遵守《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）以及国家、行业现行有效的其他相关规范、标准。维保服务过程、维保记录及更换的零配件，均须符合现行国家及行业标准、规范要求。
2. 维保单位须保障维保范围内电梯各系统安全正常运行；按规范开展定期预防性维护保养，做好设备调试与性能优化，及时排查设备潜在安全隐患；设备发生故障时，按响应时限及时处置，保障采购人电梯设施安全。
 3. 维保单位须按《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）规定的维保项目、内容、周期开展维保，规范填写维保记录，按期提交维保资料；配合特种设备检验机构完成电梯定期检验工作，负责落实检验提出的整改项。
 4. 维保作业须落实安全防护措施，承担维保作业期间的安全管理责任，作业过程中发生的安全事故，由维保单位承担相应责任。
（五）维保费用支付方式
本项目维保费用分四次支付。每次支付合同价款的1/4，分别在合同履行6个月时间进行支付。学校付款前维保单位应提供合法的税务发票。
[bookmark: _Hlk218004008]

[bookmark: _Toc204875651]第五章 合同主要条款
合同主要条款
甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

[bookmark: _Toc13543213]根据XXX采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的XXX项目的购销事宜，签订本合同书。
一、合同的标的物
1.1甲方向乙方采购XXX项目。
1.2下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：
① 中标通知书；
② 乙方的投标文件；
③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 采购文件及其附件；
⑤ 合同附件。
以上与本合同具有同等法律效力
二、合同价格与支付
2.1 合同价格按此次中标金额执行，合同总金额为人民币             整，投标报价包括但不限于：服务费、设备费、技术支持与培训、服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.2付款方式：
付款条件及方式参见采购文件第四章
付款前乙方应向甲方提供合格销售发票。
2.3支付方式：银行转账等。
三、服务时间：        。
四、服务地点：       。
五、售后服务：       。
六、知识产权
投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证不会侵犯他人的专利权、商标权或工业设计权等知识产权，如因投标单位侵犯他人知识产权导致采购人对外承担赔偿、损失的，由此产生的损失均由投标单位承担。（包括律师费、诉讼费、维权所发生的其他费用）
七、乙方权利和义务
7.1乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成项目工作；
7.2乙方必须满足采购文件要求。
八、违约责任
8.1甲方违约责任及违约金支付：
①在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方按照合同总价款的5%偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
②甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
③甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。
8.2乙方违约责任及违约金支付：
①乙方不能提供服务的或服务不合格从而影响甲方正常工作的，应向甲方按照合同总价款的5%偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
②乙方逾期提供服务的，应与甲方和乙方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
九、不可抗力
9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
[bookmark: _Toc13543221]十、合同的解除和转让
10.1合同的解除
10.1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
10.1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
10.1.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
10.1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
10.1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
10.2合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Toc13543222]十一、合同的生效
[bookmark: _Toc13543223]合同经甲乙双方代表签字并加盖公章可生效。
十二、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc13543224]十三、附则
13.1合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份，政府监管部门一份。
13.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。
13.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购文件和投标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
13.4未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定解释。
甲方：                                          乙方：                   
法定代表人（授权代表）：                          法定代表人（授权代表）：    
签订日期：



第六章  评审办法
一、评审办法：
评审委员会（即谈判小组）各成员独立对供应商提交的响应文件进行评审和评价，在评审内容表中作相应记录，以判定响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交供应商。
1、评审方法如下：
（1）评委对响应供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行包括资格性和符合性审查在内的实质性响应评价。如某响应文件的某一项评审内容出现各评委认定其是否实质性响应的评审意见不一致的，则认为其未实质性响应的评委需要在评审表的相应备注栏中注明未实质性响应原因。汇总该项评审内容所有评委的评审意见，按少数服从多数的原则确定该响应文件的该项评审内容是否实质性响应谈判文件。
（2）汇总所有评委的独立评审意见，如某响应文件的各项评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商的响应文件属于实质性响应文件；如有任意一项评审内容被评审认为未实质性响应的，则该响应文件属于未实质性响应，该供应商不得参加谈判小组与其进行的单一的谈判活动，或不具备成交资格。
2、成交人的确定
（1）评审委员会在报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人，其中报价最低的供应商为第一成交候选供应商。如选取成交候选人时出现报价相同的，则由采购单位以抽签方式确定优先选取顺序。
（2）评审委员会根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。


二、评审内容表
	序号
	评审内容
	是否合格
（填“是”或“否”）
	不合格原因

	1
	合格谈判供应商的资格条件
	
	

	2
	响应服务的数量、技术参数等的符合性
	
	

	3
	履约交付、质保、售后、服务响应等承诺
	
	

	4
	其他材料（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容）
	
	


注：供应商必须提交上述资料，否则响应文件将因资格条件不符或未实质响应谈判文件而被视为无效标。


（全文完）
