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前附表

	序号
	项   目
	内     容

	1
	项目名称
	苏州城市学院东太湖智教科创园多媒体设备采购项目

	2
	采购预算（元）
	人民币壹拾贰万元整（¥120000.00）

	3
	联合体响应
	不接受

	4
	现场勘察
	无

	5
	响应文件份数
	正本份数为一份，副本份数为两份；在递交响应文件的同时，需一同提交纸质正本响应文件的扫描件（盖公章），以U盘形式提交。

	6
	响应货币
	人民币

	7
	响应文件有效期
	 60 日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	8
	开标时间和地点
	时间：2025年9月11日14:00 （北京时间）
地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼207室。
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第一章 询价邀请函
苏州城市学院东太湖智教科创园多媒体设备采购项目采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、项目基本情况
项目编号：SCU2026-21
项目名称：苏州城市学院东太湖智教科创园多媒体设备采购项目
采购方式：询价采购
预算金额：人民币壹拾贰万元整（¥120000.00）
最高限价：人民币壹拾贰万元整（¥120000.00）
履约期限：签订合同后10个工作日内完成安装调试并交付使用。如不能如期交付，采购单位有权终止合同，成交单位须承担由此对采购方造成的损失。
采购需求：（详见采购文件第二章）
★本项目不接受联合体响应。
★本项目不允许分包转包。
二、申请人的资格要求
1.基本要求 
1.1.具有独立承担民事责任的能力；
1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6.法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府釆购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求: 无
其他要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。存在以上情形参与响应的供应商作无效响应处理。
（2）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目投标。
三、报名及获取采购文件
本项目采用网上邮件方式报名，报名单位必须满足第二条“申请人的资格要求”。
1．报名邮箱地址：cgzb@szcu.edu.cn
2．报名电子文档包含下列材料：
（1）营业执照扫描件；
（2）报名项目编号、名称及报名单位联系人和联系电话。
3．报名时间：
自公告发布之日起至2026年9月10日17:00（北京时间），超过时间的不再接收。
4．采购文件见本公告附件，自行下载。售价：免费。
四、响应文件提交
1．开始接收时间：2026年9月11日13:30 (北京时间)
2．接收截止时间：2026年9月11日14:00（北京时间）
3．接收地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼209投标室。
4．响应文件：正本份数为一份，副本份数为两份；在递交响应文件的同时，需一同提交纸质正本响应文件的扫描件（盖公章），以U盘形式提交。
响应文件必须在接收截止时间前送达接收地点并交与接收人。逾期送达的响应文件恕不接收。本项目不接受邮寄的响应文件。
五、开启时间和地点
1. 开启时间：2026年9月11日14:00（北京时间）
2. 开启地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼207开标室。
六、联系事项
采购单位名称：苏州城市学院
地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104
招标联系人：戴老师	联系电话：0512-66550568        
技术联系人：朱老师	联系电话：0512-66553026
传真：0512-68230911，Email：cgzb@szcu.edu.cn
七、特别提醒
进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过cgzb@szcu.edu.cn提交入校申请(1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具)，通过后携带身份证来校。

苏州城市学院
2026年9月7日




第二章  询价采购须知
一、采购内容
1. 项目简介
为保障学校东太湖智教科创园正常教学的开展，采购多媒体设备一批。
2. 采购清单
	序号
	品名
	单位
	数量
	限单价（元）
	限总价（元）

	1
	书写白板
	块
	3
	2600
	7800

	2
	数字红外无线系统主机
	台
	4
	5055
	20220

	3
	数字红外接收器
	台
	4
	1425
	5700

	4
	手持式数字红外无线麦克风
	台
	4
	1300
	5200

	5
	有线麦克风（含充电底座）
	套
	4
	1860
	7440

	6
	壁挂式音柱
	台
	8
	1030
	8240

	7
	多功能智能讲台
	套
	4
	6850
	27400

	8
	多媒体网络中央控制器  
	套
	4
	5950
	23800

	9
	控制面板
	套
	4
	3550
	14200


二、技术参数要求及说明
	序号
	品名
	参数

	1
	书写白板
	配套86寸一体机，框架结构，宽4000mm；  
高1260mm； 厚160mm。

	2
	数字红外无线系统主机
	1.≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器，需支持2只无线麦克风同时讲话；内置功放,具有不少于4个扬声器接口，输出功率≥60 W×2（8 Ω）。
2.≥2路USB接口，1路USB口用于连接麦克风充电座或有线麦克风进行音频传输；1路通过USB线连接到电脑，USB Link功能可以通过USB线连接到电脑实现数字信号的无损录音，可将流媒体音频信号直接输入到本系统，实现无损音频传输，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能。
3.需支持有线麦克风与2个无线麦克风同时讲话，也可支持打开无线麦克风自动静音有线麦克风。
4.≥2路线路输入，线路输入1支持麦克风输入，并可提供幻象电源；≥2路线路输出。
5.系统采用数字红外音频传输及控制技术，红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准；需具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制；需具有OLED显示屏，显示主机状态、设置系统时的菜单显示及全局音量调节；需支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能；需具有音乐或语音选择模式、童锁设置及语言设置等功能；频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比≥90 dBA；总谐波失真≤0.05%；动态范围≥85dB。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告书复印件或产品官方截图相关证明材料复印件或产品说明书或其他可证明该项技术参数的相关资料复印件并加盖公章。）
6.为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能设置，即麦克风有声音触发时，背景声音降低；
7.多重警报触发功能：
(1)通过主机报警开关、中控系统，或颈挂式麦克风，均可触发报警，满足客户差异化的部署环境；
(2)警报触发后，可以向中控系统发送警报状态，也可以控制电平输出，便于连接继电器或第三方的警报装置，扩展性极强；
(3)教师可通过颈挂麦，轻而易举且悄无声息的触发警报，保持突发现场的同时，又将警报信息传递给校园安保中心或相关单位；

	3
	数字红外接收器
	1.数字红外音频传输及控制技术， 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；辐射距离≥25米，用麦克风在距离数字红外接收器25米处发言，主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告书复印件或产品官方截图相关证明材料复印件或产品说明书或其他可证明该项技术参数的相关资料复印件并加盖公章。）
2.接收频点可调，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°。
3.≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。

	4
	手持式数字红外无线麦克风
	1.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；麦克风具备手持和磁吸挂颈佩戴两种使用方式，定制学校L0G0丝印。
2.麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：不劣于-46 dBV/Pa、频率响应：不劣于75 Hz～20 kHz、输入阻抗：不劣于680 Ω、方向性0°/180°≥ 20 dB (1 kHz)、等效噪声不劣于20 dBA (SPL)、最大声压级：≥115 dB (THD＜3%)；内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时;支持USB口充电(兼容手机充电器)及充电座两种充电方式；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告书复印件或产品官方截图相关证明材料复印件或产品说明书或其他可证明该项技术参数的相关资料复印件并加盖公章。）
3.扩展性能强，支持手机、笔记本外部3.5音频输入。
4.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量。
5.具有良好的对灯光的抗干扰性，需提供相关证明文件加盖公章
6.无线麦克风带锁口，可搭配充电底座进行话筒安全管理。

	5
	有线麦克风（含充电底座）
	1.可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选，需具有1个麦克风开/关按键。
2.需内置带充电底座，可对无线麦克风进行充电。
3.≥2个USB接口，≥1个USB接口用于连接主机传输音频,≥1个USB接口连接适配器为无线麦克风充电座供电。
4.鹅颈麦克风充电座内置电子锁，通过手机扫码解锁，二维码损坏或无法识别时，管理平台应支持重新生成二维码，确保使用的连续性和可用性；
5.二维码后端管理平台可批量授权教师手机扫码解锁权限，可显示设备所在教室、楼栋、用户信息及开锁时间等信息。

	6
	壁挂式音柱
	1.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫。
2.紧凑型设计，高保真音质；内置不低于4个3英寸全频扬声器单元；
3.高性能，宽频响：功率≥60W（6Ω），输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80Hz。
4.覆盖角度（水平方向≤160°，垂直方向≤35°），灵敏度≥89dB，声压级≥105dB。
5.箱体具有防尘防水功能，在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求。
6.音柱颜色为白色或者浅色保证与教室的整体美观性。

	7
	多功能智能讲台
	A 外观要求：
1、产品尺寸L*W*H（mm）：1100*650*1100mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm)
2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈；讲桌喷涂细致，颗粒均匀；桌面采用18MM木质耐刮材料。
3、所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%；
4、整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计。讲桌采用上下分层设计，上层围边采用厚18mm的厚度木质材料；三面围边都高出桌面，前面最高不低于200mm，左右最高不低于170mm；学生端拐角处通过钣金连接固定，结合处无明显缝隙设计工艺；下层中间为可整体拆卸的维修门，方便用户维修设备，通过一把锁锁住；上层木质部分也可安装学校的LOGO；
5、布局设计：桌面左侧设计放置21.5寸触摸屏，仰角为26°；触摸屏装置下方位具备一个嵌入式物理键盘，桌面右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；设计一个抽屉可放置教学教学教具使用，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。
B 功能描述：
1、桌面左侧配置21.5寸触摸屏，可反控任意品牌的教室交互大屏，同教室显示大屏同步显示以及互动，实现面对面教学模式。触摸屏正面上部配置7键亚克力触摸按键，分别是开/关机、批注、批注清屏、批注撤销、一键桌面、快捷启动、软件设置；触摸屏正面触摸按键右侧配置USB接口*1，方便老师插拔U盘。
2、触摸屏框右侧立面配置带状态显示的电源插座口*1，USB 3.0接口*1，HDMI接口*1；具备专业书写笔一支，固定设计且配伸缩式连接线。
3、智能讲桌上部具备硬按键式专业书写软件，大大减少老师学习成本，按物理按键就可进行书写批注功能，按按键可对书写过程撤销、按按键可对书写内容键清屏等功能，每个按键也可以自行定义书写的功能；
4、智能讲桌具备Windows融合设计，一键返回桌面，一键快速启动Windows中任意软件，方便教学场景自由切换。
5、智能讲桌集成USB HUB功能，可提供7口USB接入。
6、智能讲桌提供外接输入端口：USB*1，HDMI*1，RJ45网口*2，电源输入接口*1，RS232接口*1。
7、机柜：标准钣金机柜设计，机柜的安装空间12U；前后门通开，方便运维。                                                                                                                              环保要求：所投产品通过针对冷轧钢架抗细菌性能的测试，检测依据和方法为GB 21551.2-2010  家用或类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录A：抗细菌性能试验方法1（贴膜法）及效果评价，检测项目为抗细菌性能（大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89)，测试结果抗菌率>99.99%，具有抗细菌作用。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告书复印件或产品官方截图相关证明材料复印件或产品说明书或其他可证明该项技术参数的相关资料复印件并加盖公章。）

	8
	多媒体网络中央控制器  
	1、内置≥7口千兆网络接口，HDMI输入接口≥3路，HDMI输出端口≥2路，IO接口≥9路，红外控制接口≥1路，RS232双向通讯接口≥8路，RS485双向通讯接口≥2路，单刀触点开关≥3路，3.5mm音频输入≥3路，3.5mm音频输出≥1路，3.5mm高清音频剥离输出接口≥1路，6.5mm话筒信号输入≥1路，6.5mm话筒信号输出≥1路，可控弱电端口（单刀双掷）≥3路，3+1强电控制端口。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告书复印件或产品官方截图相关证明材料复印件或产品说明书或其他可证明该项技术参数的相关资料复印件并加盖公章。）
2、每路HDMI高清接口支持4K及向下兼容，同时支持热插拔自动信号切换，HDMI2.0及向下兼容，TDMS及DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出输出均带ESD保护；支持12bit 深色技术，12bit单通道(36bit所有通道深色技术)，3D输入输出，485命令控制，340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，无压缩音频。
3、具备远程授权功能，支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，实现本地认证和操作记录。
4、自动详细记录教师所授课时、所用设备等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，自动进行分类汇总，按照课表系统教室设备可设置定时批量开关，同时自动统计各多媒体教室使用的课时数，同步读取投影机内部数据，真实记录工作时间，灯泡使用时间、滤网使用时间等，通过综合大数据统计分析平台为教务管理提供了真实的量化数据，可与教务课表系统数据库兼容且实时对接。
5、内置全双工数字语音对讲系统（支持IP语音广播功能），一键式按钮呼叫，教师可听到排队等待或网络故障等真人语音提示,管理端自动弹出呼叫排队列表，接通后总控平台自动显示对应呼叫教室的视频画面及计算机桌面,支持排队、等待、调度等功能，可多名管理员同时处理不同教室的呼叫请求，对讲内容录入或同步录音存储，批量限制呼入。
6、具有真人语音提示功能（上课、下课，呼叫）。
7、有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。

	9
	控制面板
	1、电容感应式触摸液晶控制面板屏幕尺寸：≥7英寸。
2、支持壁挂、嵌入、支架等多种安装方式，可编程按照功能名称、排列、风格等个性化定制，同时支持插卡、刷卡、动态二维码、反扫二维码身份认证授权方式。
3、集成一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能（内置拾音及扬声器），总线方式接口。
4、根据需要可远程对面板加锁/解锁或由教师插卡、刷卡、扫动态二维码、反扫二维码身份认证授权解锁，具有远程授权功能（可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权）。
5、可自定义各种场景化功能操作模式：单一开关，组合开关，短按及长按，结合教室内环境相关设备（窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器）进行控制设置，各类数据实时显示。
6、具备连堂功能，在上课过程中或两节课之间，教师卡可临时取走，取走后的临时时段内（时间长度可根据学校实际需求自由设定），系统只加锁而不关闭，以满足两节课连堂等情况。


注：1、以上技术参数为基本要求，材质要求允许正偏离。投标单位所响应的货物必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于采购文件中的要求。
三、产品质量要求
1．供应商在响应技术文件中必须对所有采购产品的技术要求逐一做出技术应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在响应文件中明确列出，未列出的视同响应（且如成交后发现不符合采购要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。对供应商的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该响应文件为无效响应文件，无效响应文件不进行评审也不得中标。
采购单位保留在供应商在成交后，委托第三方对中标货物进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足采购文件中要求的性能指标或响应文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求成交单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。
2.所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；
四、服务要求
1.免费质保期：免费质保期不少于3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦响应产品发生质量问题，成交供应商保证在接到通知1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内进行修理、更换或退货，费用由成交单位负责。
	2. 交货时间：签订合同后10个工作日内完成供货，具体日期要求根据采购方项目实施进度要求执行。如不能如期完整供货，采购方有权终止合同，成交单位须承担由此对采购方造成的损失。
五、其他要求：
1. 技术要求
1.1所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。
1.2供应商提供的必须是全新的、未使用过的原装合格产品。所有产品的质量应符合现行国家标准，产品及其原材料应符合国家规定的强制性要求。送货到甲方指定地点后买方有权将卖方送达的产品送相关权威部门检测，检测费用由卖方承担，如发现假冒伪劣产品或达不到询价文件技术参数要求的产品，买方有权拒收并终止合同并没收履约保证金。
2. 供应商所投产品至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、制造商、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量并提供详细的技术参数及性能说明，以及使用的材料的清单。供应商所响应的产品必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于谈判文件的要求。
3. 供应商必须承诺响应采购文件中提出的全部技术规格与要求。如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4. 供应商应提供绿色环保货物，所使用的主辅材料应符合国家环保标准并满足相关消防要求。
5. 成交后，标的物材质不得改变。在成交单价不变的前提下，各标的物的款式及颜色由采购单位确定，同时成交标的物的规格尺寸在±5％范围内由采购单位确定，成交单位自行承担相关费用，采购单位不予考虑。
6. 供应商须保障采购方在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交方须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购方因此而遭致损失的，成交方应赔偿该损失。
7. 供应商报价包括完成该项工作过程中发生的一切费用包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
8. 验收：
（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；
（2）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；
（3）采购货物的验收时间：交货并完成安装调试后15个工作日内。
9. 付款方式：签订合同，供应商完成设备交付并验收合格后，一次性支付合同金额的100%。
9.1合格足额的销售发票。
9.2随标的物附带的所有有关资料（包括但不限于质量保证书、检验证书、验收合格证明等）。
10. 投标单位需提供承诺函，承诺所投产品能够无缝接入学校现有多媒体教学管控平台（对接技术文档详见附件），确保统一管理。
六、询价响应文件要求：
1、响应文件一（报价部分）
1.1.响应函；
1.2.供应商法定代表人身份证复印件；
1.3.法定代表人授权委托书；
1.4.供应商委托代理人身份证复印件；
1.5开标一览表；
1.6.响应报价分析表；
2、响应文件二（资格要求证明文件）
2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.2财务状况报告；
2.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
2.4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
2.5.提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）。
2.6.关于资格文件的声明函(格式见第六章)；
3、响应文件三（其他资料）
3.1.供应商情况表；
3.2.其他需供应商对本次响应的详细说明；
3.3.其他补充资料；
4、响应文件四（评分要点及技术要求）
4.1.技术要求偏离表；
4.2.商务条款偏离表；
4.3.实质性条款
4.3.1.产品质量承诺及售后服务承诺；
4.4.其它材料；
响应文件按以上要求顺序编写，可以装订为一册。
七、报价（编制）要求的说明
1.成交人应承担完成该标的物全部内容的一切费用。响应报价为最终报价，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.供应商应按《询价报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《询价报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。
3.如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
4.一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。
5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
6.询价响应文件的有效期为60日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。
八、询价文件的澄清和修改
1.提交首次响应文件截止之日前，采购人或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商；不足3个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2.询价文件的澄清、修改等内容与采购文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近询价时间的公告为准。
3.询价文件的澄清、修改等内容均将在学校官网采购信息栏发布，作为询价文件的组成部分，对供应商起约束作用。
九、质疑
1.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
3.供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则， 一经查实，采购人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。 
4.采购人将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
5.质疑联系方式：
名称：苏州城市学院
地址：苏州市吴中区吴中大道1188号
联 系 人：吉老师 
联系方式：0512-66557238
十、综合说明：
1、本次询价采购的报价以人民币报价；询价供应商响应时应自行考虑合同签订时至服务期内的价格风险因素，严格执行询价成交价格,不受市场价格波动影响。
第三章 询价采购程序
一、询价流程
1.采购人将在询价采购公告中规定的时间和地点组织询价。
2.评审小组依法对供应商的资格进行审查。
3.询价小组应当对符合资格的询价供应商的响应文件进行符合性审查，确定合格询价供应商。
4.询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当认定其响应无效。
5.询价小组根据询价成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的未成交的供应商。
二、项目评审过程
1.询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应询价文件的响应文件将被认定为无效文件，询价小组应当告知有关供应商。
2.询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。
3.询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。
4.采购人将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。
5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
三、项目成交
（一）项目成交需同时满足以下条件：
1.满足询价文件实质性要求的合格供应商不少于三家；
2.合格供应商的报价均未超过采购预算；
3.采购过程中未出现违法、违规行为；
4.按照询价文件规定的评审办法确定成交供应商。
（二）成交通知书及合同
1.采购人按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商发送成交通知书。
2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件及响应文件确定的事项签订采购合同。
成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
四、响应无效
1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：
（1）供应商不具备采购文件中规定资格条件的；
（2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
（4）响应文件与采购文件有重大偏离
（5）谈判小组认定的其他情形；
2.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
评标在过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。
3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应文件无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
4.被认定为响应无效或无效文件的，采购人应当将理由告知相关供应商。
五、项目终止
1.出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；
（4）因不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。
2.项目终止后，采购人应当将项目终止的理由告知所有供应商。



第四章 评审办法
一、成交规则
1.本次询价采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足询价文件的实质性要求，且报价不超过采购预算的供应商不少于三家，报价最低的供应商为成交供应商。
2.询价小组各成员独立对供应商的响应文件按照询价文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足询价文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应询价文件的响应文件将被认定为无效文件，询价小组应告知有关供应商。
如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上报价相同的供应商，则由询价小组以抽签方式确定成交供应商。
询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则询价小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当认定其响应无效。
询价小组对报价进行复核，报价以大写为准。
对评审结果有异议的询价小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，询价小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
二、评审内容：

	序号
	评审内容
	是否合格（填“是”或“否”）
	不合格原因

	1
	本次采购的技术参数、使用功能的符合性
	
	

	2
	交货时间、交货地点、付款方式等承诺
	
	

	3
	询价文件所要求的其他条款及实质性材料
	
	





第五章  合同主要内容
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

甲方（采购人）：						单位地址：
负责人：								联系电话：
乙方（供应商）：						单位地址：
法定代表人：							联系电话：
签订日期：								签订地点：

根据甲方采购编号                号的采购结果，确定乙方为本次成交单位，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同的标的物
1.1甲方向乙方采购标的，具体货物的型号、规格，服务要求见后附合同清单。
1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
二、合同价格与支付
2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币       元整（￥：    元），包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与运维及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。
2.2 合同生效后按如下步骤支付货款：
付款步骤：       
付款前，乙方需提供有效增值税发票以及下款所列的甲方要求的付款凭证资料等，发票需符合税务部门及公司的要求，否则甲方有权延缓支付。所有款项在甲方确认后进行支付。
三、质量保证
3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。
3.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3.3 免费质保期：   年。
四、包装
乙方提供的货物必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。
五、标的物的交付
5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
5.2 乙方应当按照下列约定的期限和地点交付标的物。
    5.2.1 交付期限：合同签订生效后   日内完成交货、安装工作。（具体根据采购方要求）
    5.2.2  交付地点：甲方指定地点。
5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
六、标的物的检验和验收
6.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、数量、外观、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
6.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
6.3 外在质量验收期限自标的物交付之日起   天内。内在质量问题验收期限同质保期但不低于法律规定的最高期限。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
6.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局出具的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
6.5对涉及本项目所有货物及配件必须满足采购文件全部要求否则采购单位不予验收。
6.6 约定的检验期限短于法律、行政法规规定期限的，应当以法律、行政法规规定的期限为准。
七、标的物提出异议的时间和办法
7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
八、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
8.1在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
8.2甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
8.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
8.4乙方不能交货（超过交货期限的交货，视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
8.5乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时全部承担采购人因此遭致的损失费用。
8.6如甲方抽检发现乙方提供的产品质量不符合，所有检测费用由乙方承担并于15天内进行整改，未按时整改或整改后检测仍不合格的，乙方应主动退货退款并追加总货款10%的违约金处罚。
8.7乙方应严格履行其对售后服务的承诺，否则，应承担相应的违约责任。
九、不可抗力
9.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十、索赔
10.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
10.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
10.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
10.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
10.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
10.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
十一、合同的解除和转让
11.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
11.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
11.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同
11.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
11.2 合同的部分和全部都不得转让。如乙方存在转让情形的，甲方有权解除和终止合同。
十二、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十三、争议的解决
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为苏州市吴中区。
十四、附则
14.1 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份。
14.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。
14.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购文件、乙方响应文件以及前文提及的合同清单为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
14.4 未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释和处理。
甲方（盖章）：								乙方（盖章）：
法定（授权）代表人（签字）：				法定（授权）代表人（签字）：     
电话：										电话：
日期：								       日期：
																			



 


第六章 附件 
说明：
对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
附件1：响应报价一览表

响应报价一览表
项目编号：                                      项目名称：
	序号
	项目名称
	响应总价（元）
	合同履行期限（交货期限）

	
	
	
	

	响应总报价
	人民币（大写）：         元整；（小写）（￥.00）


注：报价金额全部采用人民币表示，精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

供应商：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

说明：响应总价包括但不限于货物及配件价格，以及供应、加工、包装、运输、装卸（含上下车费）、总包配合费、工地现场保管、施工用水电、并充分考虑了包括原材料价格变动、运输风险在内的一切风险因素，安装、集成、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用；乙方承诺的货物免费质保期的费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训费用；按照国家标准要求或合同约定进行测试检测等的费用，保险、利润和国家规定的任何收费、商检费、质检费，专利费、仓储费等；中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费、税金（不限于进口设备关税及增值税）等；质保期间、质监验收（含办证）及通过有关部门的验收直至交付业主使用期间的费用等以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付其他费用。



 


附件2：分项报价表
   
   （项目名称）  报价分析表
	序号
	标的名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	金额大写：人民币           元      （¥：              ）


供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）                       
 2023年    月     日




注：1、供应商必须在此表中明确各项所投产品的生产厂家、品牌、规格型号，否则为无效响应。（若为企业定制产品请标明）
2、分项报价表的合计金额应与“响应报价一览表”总价一致。
3、各供应商应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。
4、分项报价表包含质保期内的备品备件。





附件3：技术要求偏离表

技术要求偏离表
供应商：                                      采购编号∶
	序号
	采购内容
	响应内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




询价供应商：（单位公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）               
日期：   年     月     日

注：1.供应商提交的响应文件中与询价文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把询价文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。不允许负偏离，否则为无效响应。
2.若事项较多，询价供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。 






附件4：商务条款偏离表

商务条款偏离表
供应商：                                          采购编号∶
	序号
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	(1)
	交付时间
	
	
	

	(2)
	交货地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	(4)
	售后服务承诺
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


询价供应商：（单位公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）               
日期：   年     月     日

注：1.供应商提交的响应文件中与询价文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把询价文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。不允许负偏离，否则为无效响应。
2.若事项较多，询价供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。 




附件5：响应函
响应函
苏州城市学院：
我们收到贵单位                 号的询价采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加响应。
  1、我们愿意按照询价采购文件的一切要求，响应总价包括完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。    项目总价格为大写            （元）小写：(           )。   明细见《询价响应报价表》。
  2、如果我们的响应书被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    3、我们同意按询价采购文件中的规定，本响应书的有效期限为开标后 60  天。
    4、我们愿意提供采购方在询价采购文件中要求的所有资料。
    5、我们认为你们有权决定成交者，还认为你们有权接受或拒绝所有的响应者。
6、我们承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我们愿意按照贵公司询价采购文件的要求提供询价响应文件，并保证全部询价响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。
8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
9、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对询价采购文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：      联系人：
地址：      邮政编码：        联系电话：        传真：
询价供应商：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：       年     月     日




附件:6：关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

                                     ：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为                    号的询价采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



供应商：（单位盖章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日









附件7：询价供应商情况表

询价供应商情况表
单位名称（盖章）：                       
	1
	企业法人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2024年总营业收入
	万元

	8
	企业或社会团体办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、 ____________________________________

	10
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况







附件8：（询价供应商）法定代表人授权委托书

授 权 委 托 书


本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （询价供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加贵校组织实施的编号为          号的询价采购活动。委托代理人在报名、制作询价响应文件、询价、评标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起生效开始至合同履行完毕止。
委托代理人无转委托权。特此委托。
    
供应商：（单位盖章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日








注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。



附件9：参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


声    明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



                                单位名称（加盖公章）：
                                      年  月  日



 



附件10：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


声    明


我单位郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



                               单位名称（加盖公章）：
                                   年  月  日





附件11：质量承诺及售后服务承诺

质量承诺及售后服务承诺
	提示：
1、询价供应商应根据本次采购项目要求，对所投货物和服务的服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

	








询价供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签章）               
日期：   年     月     日



附件12：交货安装方案

交货安装方案
	提示：包含安装工具设备清单、车辆安排清单、安装人员安排清单。

	






询价供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签章）               
日期：   年     月     日
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